## 自己点検チェックリスト（建築・機械・電気）
【補足】
工事安全対策自己点検チェックリスト（建築・機械・電気） | [11 empty] | ・「各作業災害防止項目」は、現在の作業工程（概ね１カ月程度）における主な作業における項目を記入し点検してください。 点検項目・内容等は、別シートの「安全点検チェックリスト参考資料（建築・機械・電気）」や「（参考資料）建設機械施工安全マニュアル 国交省」を参考に作成・実施してください。
[9 empty] | 発注者： | 直方市 |  | ・出来ていないにも係わらず、出来ているように提出しても意味がありません。 その時点での結果が否（×）でも、それ以降に安全対策を見直すなど事故を未然に防止することが点検の目的であることを理解し実施しましょう。
|  | 点 検 日： |  | 年 | 月 | 日 |  | 点 検 者：
|  | 工 事 名： | [7 empty] | 工事
|  | 受 注 者： |  |  |  |  | 現場代理人： |  |  |  |  | 【記入例】
項目 | 細 別 |  | チェック項目 | [7 empty] | チェック 欄
安全点検項目 | 立入り禁止措置 |  | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか
関係者以外立入禁止の表示をしているか
資材置場はさく等で囲っているか
建設機械の作業範囲の立入禁止処置、または誘導員による接触防止対策をとっているか
夜間及び暗闇（随道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか
| 服装・保護具 |  | 作業に応じた保護具(安全靴･安全帯など)を着用しているか
ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか
| 全般 |  | 異常気象時の対策は十分か（大雨、強風、雷、避難経路の確認等）
足場･手摺り等に不備はないか
作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか
開口部付近に物を置いていないか
現場内の整理整頓･防火対策等は十分か
公衆災害防止項目 | 車両 |  | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか
ガードマンは適切に配置しているか
運搬車両の過積載は行っていないか
| 歩行者 |  | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか
歩行者の通行に危険な箇所（端部からの転落、突起物等）には、柵、危険表示等をしているか
交通規制、迂回路等の標識について適正配置を行っているか
開口部の転落防止対策、注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか
| 架空線・埋設管 |  | 架空電線の保護（カバー）はなされているか
電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による防護を行っているか
電線の接地（アース）工事を確実に行なっているか
|  |  | 埋設管等の確認・協議は行っているか | [8 empty] | 【別紙参考例】 | 【点検項目・内容 参考例】
各作業災害防止関係 （労働災害防止項目）
工事担当課意見欄
※記入例 特によい：◎ 良：○ 否：× 該当なし：― | 良：○ 否：× 該当なし：―
※行が足りない場合追加してください。
（記入方法）
１．項目の「安全点検項目」、「公衆災害防止項目」についてはチェック項目に沿ってチェックをしてください。
２．項目の「各作業災害防止項目」については、現在の作業工程（概ね１カ月程度）における主な作業における点検項目
を作成してください。
【手順】
（１）点検時（直近1ヶ月程度）の工程に合わせ対象となる工種を記入する。
（２）細別、チェック項目に工種に必要な安全点検項目を記載しチェックを行う。
他のチェックシート等（参考：安全確認チェックシート（建設機械施工安全マニュアル 国土交通省））を用いる
場合、細別チェック項目にその対象工種を記入し、チェック項目には別紙と記入する。
（３）他のチェックシートを使用する場合は、用紙を資料に添付する。
※建設機械施工安全マニュアルは福岡県企画課ＨＰ「様式集」からダウンロードできます。
（提出）
１.チェックリストを作成・更新した時点で提出して下さい。
２.毎月１回チェックリストによる安全点検実施結果を「安全・訓練等活動報告書」と合わせ提出して下さい。
※本チェックリスト及び事務所意見は施工現場における受注者（安全管理責任者）を支援するものであり、チェックリストに当該工事現場に必要な項目を作成、活用し安全対策の充実を図るものです。個別の現場の安全対策を規定するものではありません。
Note on C33: 現在行っている主な工種を記入してください。
Note on E33: 安全確認チェックリストの対象工種もしくは、独自のチェック項目を記入して下さい。

## 参考25-2
（参考資料-25-2）
工事安全点検チェックリスト（建築工事用）
安全点検項目 | 細 別 | チェック項目 |  | 良否 | 該当 なし
安全点検項目 | 掲示物関連 | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか
緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか
労災保険関係成立票が掲示されているか
| 立入り禁止措置 | 関係者以外立入禁止の表示をしているか
夜間及び暗闇（随道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか
| その他 | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等）
交通災害防止関係 | 車両 | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか
ガードマンは適切に配置しているか
運搬車両の過積載は行っていないか
| 歩行者 | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか
歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか
バス停利用者等の安全を確保しているか
立抗等の開口部は、転落防止の開口注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか
環境衛生管理関係 | 服装・保護具 | 作業に応じた安全靴を着用しているか
ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか
ライフジャケットは着用しているか
| その他 | 架空電線の保護（カバー）はなされているか
電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による防護を行っているか
電線の接地（アース）工事を確実に行なっているか
換気に不備はないか
機械工具器具等災害防止関連 | 車両系建設機械 | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか
バックホウ・ダンプトラック等で運転手が離れている時の措置は適切か
バックホウの用途以外の使用（吊り上げ作業）を行っていないか（条件に合っているか）
| クレーン作業 | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか
適切な玉掛け用具（ワイヤー、チェーン）を使用しているか
ワイヤーロープの点検はしているか
一本吊はしていないか
アウトリーガは、最大張出可能であれば、最大限に張り出しているか
張出部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか
外れ止めフックの損傷はないか
各作業災害防止関係 | 掘削全般 | 掘削は安全な勾配か
掘削肩付近に物を置いていないか
土留・仮締切工に異常はないか
| 土留め工 | 矢板を先行しながら掘削施工しているか
矢板の最終根入れは確保しているか
| 足場等 | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。
必要な足場が設置されているか
高所作業には安全帯を使用しているか
墜落防止対策は適切か
| その他 | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか
作業時の合図は適切か
資機材の用途外使用はないか
その他 | ※個別の必要項目を記入下さい
特記事項
指示事項
対応状況 |  |  | 業者対応者

## 参考25-4
（参考資料-25-4）
工事安全点検チェックリスト（電気・機械設備工事用）
安全点検項目 | 細 別 | チェック項目 |  | 良否 | 該当 なし
安全点検項目 | 掲示物関連 | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか
緊急時連絡票を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか
労災保険関係成立票が掲示されているか
| 立入り禁止措置 | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか
関係者以外立入禁止の表示をしているか
資材置場は、さく等で囲っているか
夜間及び暗闇（随道・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか
| その他 | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等）
交通災害防止関係 | 車両 | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか
ガードマンは適切に配置しているか
運搬車両の過積載は行っていないか
| 歩行者 | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか
歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか
バス停利用者等の安全を確保しているか
立抗等の開口部は、転落防止の開口注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか
環境衛生管理関係 | 服装・保護具 | 作業に応じた安全靴を着用しているか
ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか
| 爆発・火災等の防止 | 引火性の物が存在する場所について、換気等の措置が行われているか
業務に使用するガス容器の取扱い（設置場所など）は適切か
爆発・火災等の危険がある場所で、点火源となるものを使用していないか
爆発・火災等の危険がある場所で使用する器具等は防爆性能のものか
適当な箇所に消火設備が設けられているか
| その他 | 架空電線の保護（カバー）はなされているか。
電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による防護を行っているか
電動工具類用電源には漏電遮断機を使用しているか。
電線の接地（アース）工事を確実に行なっているか
仮設配線の水没、作業場所、作業者（手、足）の水濡れ等していないか
換気に不備はないか
機械工具器具等災害防止関連 | 車両系建設機械 | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか
バックホウの用途以外の使用（吊り上げ作業）を行っていないか（条件に合っているか）
| クレーン作業 | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか
適切な玉掛け用具（ワイヤー、チェーン）を使用しているか
ワイヤーロープの点検はしているか
一本吊はしていないか
アウトリガーは、最大張出可能であれば、最大限に張り出しているか
張出部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか
外れ止めフックの損傷はないか
各作業災害防止関係 | 足場等 | 点検チェックリストを作成し、それに基づき点検が行われているか。また、点検結果は保存されているか。
必要な足場が設置されているか
高所作業には安全帯を使用しているか
墜落防止対策は適切か
| その他 | 作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか
作業時の合図は適切か
資機材の用途外使用はないか
電気工事関連 | 感電防止措置 | ゴム手袋・長靴点検及び利用、絶縁シート、検電・接地・充電部明示・立入禁止区域明示・活線作業禁止
| 誤操作防止措置 | 表示札、周知
| 施工場所整理整頓 | 盤内・施工場所・持込工具数量チェック
| 作業手順の徹底 | 停電・復電作業周知
その他 | ※個別の必要項目を記入下さい
特記事項
指示事項
対応状況 |  |  | 業者対応者

## 参考25-別紙
（別紙）
足場等の種類別点検チェックリスト―（ ）足場用―(注1)
足場等点検チェックリスト
工事名（ ） 工期（ ～ ）(注2)
事業場名（ ）
点検者職氏名（ ）(注3)
点検日 年 月 日
点検実施理由（悪天候後、地震後、足場の組立後、一部解体後、変更後）（その詳細 ）(注4)
足場等の用途、種類、概要 （ ）(注5)
点検事項(注6) | 点検の内容(注7) | 良否(注8) | 是正内容(注9) | 確認(注10)
1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
4 堕落防止設備（則第563条第１項第３号イからハまでの設備）の取りはずし及び脱落の有無（注11）
5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無
6 脚部の沈下及び滑動の状態
7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取りはずしの有無
8 建地、布及び腕木の損傷の有無
9 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能

## 参考25_別添（わく組足場用）
点検の内容例 ―わく組足場用―
点検事項 | 点検の内容
1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | ①床材の取付状態は計画通りか
②床付き布わくは変形したり、損傷していないか
③つかみ金具の外れ止めは確実にロックされているか
④床付き布わくは、建わくに隙間なく設置されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態 | ①建わく、布わくの取付状態は計画通りか
②建わくは、アームロック等で確実に接続されているか
③脚柱ジョイント、アームロックはロックされているか
④建わく、布わくの取付部にゆるみはないか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | ①緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか
②継手金具（ジョイント、アームロック）に損傷、腐食は
ないか
③ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
4 堕落防止設備（則第563条第１項第３号イからハまでの設備）の取りはずし及び脱落の有無 | ①交さ筋かい、下さん、幅木、上さん、手すりわく等の取
付状態は計画通りか
②交さ筋かい、下さん、幅木、上さん、手すりわくの脱落
はないか
③交さ筋かいピンは確実にロックされているか
④交さ筋かいは全層全スパン両面に設置されているか
⑤妻面に手すり及び中さんは設置されているか
⑥ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無 | ①幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか
②幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか
③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか
④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか
⑤防網はつり網で確実に緊結されているか
⑥ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
6 脚部の沈下及び滑動の状態 | ①ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか
②敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか
③ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか
④根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取りはずしの有無 | ①交さ筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか
②交さ筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか
③専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
④控えはクランプで緊結されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
8 建地、布及び腕木の損傷の有無 | ①建わく、布わく、交さい筋かいに変形、損傷はないか
② ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
9 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能

## 参考25_別添（単管足場用）
点検の内容例 ―単管足場用―
点検事項 | 点検の内容
1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | ①床材の取付状態は計画通りか
②床材は変形したり、損傷していないか
③床材は腕木にゴムバンド等で確実に固定されているか
④床材は、建地に隙間なく設置されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態 | ①建地、布材、腕木の取付状態は計画通りか
②建地は、単管ジョイント等で確実に接続されているか
③布、腕木は専用緊結金具で確実に取り付けられているか
④建地、布、腕木の取付部にゆるみはないか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | ①緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか
②継手金具（ジョイント等）に損傷、腐食はないか
③ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
4 堕落防止設備（則第５６３条第１項第３号イからハまでの設備）の取りはずし及び脱落の有無 | ①手すり、中さん、幅木等の取付状態は計画通りか
②手すり、中さん、幅木の脱落はないか
③手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか
④手すりの高さは85（90)センチメートル以上か
⑤中さんの高さは35センチメートル以上50センチメート
ル以下か
⑥妻面に手すり及び中さんは設置されているか
⑦ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無 | ①幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか
②幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか
③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか
④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか
⑤防網はつり網で確実に緊結されているか
⑥ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
6 脚部の沈下及び滑動の状態 | ①ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか
②敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか
③ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか
④根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取りはずしの有無 | ①筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか
②筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか
③専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
④控えはクランプで緊結されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
8 建地、布及び腕木の損傷の有無 | ①建地、布、腕木に変形、損傷はないか
② ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
9 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能

## 参考25_別添（つり（棚）足場用）
点検の内容例 ―つり（棚）足場用―
点検事項 | 点検の内容
1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | ①床材の取付状態は計画通りか
②床材は変形したり、損傷していないか
③床材は根太、つり桁に番線等で確実に固定されているか
④床付は、隙間なく設置されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態 | ①根太、つり桁の設置状態は計画通りか
②根太はつり桁に緊結金具等で確実に固定されているか
③根太、つり桁に変形、損傷、腐食はないか
④ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | ①緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか
② ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
4 堕落防止設備（則第５６３条第１項第３号イからハまでの設備）の取りはずし及び脱落の有無 | ①手すり、中さん、幅木（側板）の取付状態は計画通りか
②手すり、中さん、幅木の脱落はないか
③手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか
④手すりの高さは85（90)センチメートル以上か
⑤中さんの高さは35センチメートル以上50センチメートル
以下か
⑥ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無 | ①幅木（側板）、メッシュシート、防網等の取付状態は計
画通りか
②幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか
③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか
④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか
⑤防網はつり網で確実に緊結されているか
⑥ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
6 脚部の沈下及び滑動の状態
7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取りはずしの有無 | ①筋かい、控え、振れ止めの取付状態は計画通りか
②筋かい、控え、振れ止めは取り外されていないか
③ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
8 建地、布及び腕木の損傷の有無
9 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能 | ①チェーンリンク等のつり部材、つり元金具、フックに亀
裂、変形、腐食はないか
②つりチェーン間隔は設計通りか
③つり金具はつり桁と確実に固定されているか
④ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

## 参考25_別添（くさび緊結式足場用）
点検の内容例 ―くさび緊結式足場用―
点検事項 | 点検の内容
1 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | ①床材の取付状態は計画通りか
②床材は変形したり、損傷していないか
③床付き布わくは外れ止めが確実にロックされているか
④床材は、建地に隙間なく設置されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態 | ①建地、布材、腕木の取付状態は計画通りか
②建地は、抜け止めピン等で確実に接続されているか
③布のくさびは建地緊結部に確実に打ち込まれているか
④腕木のくさびは建地緊結部に確実に打ち込まれているか
⑤建地、布、腕木の取付部にゆるみはないか
⑥ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | ①緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか
②継手金具（ジョイント等）に損傷、腐食はないか
③ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
4 堕落防止設備（則第５６３条第１項第３号イからハまでの設備）の取りはずし及び脱落の有無 | ①手すり、中さん、幅木等の取付状態は計画通りか
②手すり、中さん、幅木の脱落はないか
③手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか
④手すりの高さは85（90)センチメートル以上か
⑤中さんの高さは35センチメートル以上50センチメートル
以下か
⑥妻面に手すり及び中さんは設置されているか
⑦ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
5 幅木等（物体の落下防止措置）の取付状態及び取りはずしの有無 | ①幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか
②幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか
③幅木は脚柱等に確実に取り付けられているか
④メッシュシートは全てのはと目で緊結されているか
⑤防網はつり網で確実に緊結されているか
⑥ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
6 脚部の沈下及び滑動の状態 | ①ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか
②敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか
③ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか
④根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取りはずしの有無 | ①筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか
②筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか
③専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
④控えはクランプで緊結されているか
⑤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
8 建地、布及び腕木の損傷の有無 | ①建地、布、腕木に変形、損傷はないか
② ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
9 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能

## 参考25_別添（留意事項）
足場等の種類別点検チェックリスト 記入に際しての留意事項
（注1）本表は、チェックリストの様式の例を示したものであるが、チェックリストは、わく組足場、単管足場、くさび緊結式足場、張出し足場、つり足場、棚足場、移動式足場等足場の種類に応じたものを作成すること。また、作業構台、架設通路に関してもその構造や用途に応じたチェックリストを作成すること。
（注2）工期は契約工期ではなく、実際の工期を記入すること。なお、点検結果等の保存については、労働安全衛生規則第567条第3項、第575条の8第3項、第655条第2項及び第655条の2第2項において、足場又は作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間となっていることに留意すること。
（注3）点検の実施者は、足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管理者等であって、足場の点検について、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有する者から指名すること。
（注4）点検の実施理由は、労働安全衛生規則第567条第2項に規定されている強風、大雨、大雪等の悪天候、中震以上の地震、足場の組立て後、一部解体後、変更後のいずれに該当するか詳細も含めて記入すること。また、定期に点検を行う場合もその内容を記入すること。
（注5）足場等の用途、種類、概要欄は、外装工事用わく組足場、内装工事用移動式足場、船舶塗装用つり棚足場等、その用途や構造が明らかになるような名称を記入するとともに、足場の大きさ（高さ×幅、層数×スパン数）及び設置面等の概要も記入すること。
（注6）点検事項は、労働安全衛生規則第567条第2項の第1号から第9号までの各号に規定されている事項は最低限列挙すること。また、この法定事項以外に、足場計画通りかの確認、昇降設備関係、最大積載荷重表示等の事項も点検対象に加えることも考えられること。
（注7）点検の内容は、別表「点検の内容例」のように、上記点検事項に係る点検を確実に実施するための具体的な内容であり、その内容は、事業者のみならず、元請け、仮設機材メーカー等と協議して定めること。その際、災害防止団体等が作成してる同様のチェックリスト等を参考にすることが望ましいこと。
（注8） 点検結果の良否については、足場の該当箇所が明らかになるように記載すること。
（注9） 是正内容については、是正箇所、是正方法、是正した期日を明らかにすること。
（注10） 是正の確認は、点検者のみならず、管理者、事業者又はそれに代わる者も行うこと。
（注11）手すり、中さん等の堕落防止設備の点検に当たっては、単に取り外しや脱落の有無だけでなく、その取り付け状態が適切であるか、入念に点検する必要があること。