消防訓練

| 時間経過 |  | 消火班 | 避難誘導班 | 放送・通報班 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目視にて、火災発見 | 館内で出火 火災を発見し、責任者へ報告する。 消火器を取りに行く。 |  |  |
|  | 責任者の指示により行動する | 出火場所で消火器による初期消火を行う。 | 責任者の指示により、来客者・従業員を指示された側の方向へ誘導する。 | 責任者の指示により、消防署（１１９番）へ通報する。 ※建物の住所、名称、出火場所、ケガ人の有無等 「訓練火災です～」 |
|  | 避難開始 | 消火できたか、できなかったかを、また燃え広がっている場合はその状況を責任者へ報告し避難を開始する。 | 各階の避難が完了した時点で最終確認者が逃げをくれの有無を確認後、責任者へ各階の避難状況を報告し避難する。 | 消火班の連絡により、消防署（１１９番）へ再度通報し避難を開始する。 ※消火班の連絡してきた状況を伝える。 実際の通報訓練は行わない。 |
|  | 報 告 | 避難場所にて人員の確認を行い、責任者へ報告する。 | 避難場所にて人員の確認を行い、責任者へ報告する。 | 避難場所にて人員の確認を行い、責任者へ報告する。 |
|  |  | 責任者は到着した消防隊に現段階の状況を詳しく報告すること。 |  |  |

※　各班が別々に行動するのではなく、密に連絡を取り合うことが被害を最小限にとどめる。